## offset440
像素位置 | 标准波长(nm) | 计算波长(nm) | 绝对残差(nm)
71.5826 | 1046.7177 | 1047.9421 | 1.2244
101.2748 | 1148.8109 | 1148.8529 | 0.042049
102.1536 | 1152.2745 | 1151.8435 | 0.43104
110.6581 | 1181.9377 | 1180.7943 | 1.1434
119.9136 | 1211.2326 | 1212.3229 | 1.0903
129.325 | 1248.7663 | 1244.4036 | 4.3627
137.088 | 1270.2281 | 1270.8806 | 0.65246
144.4212 | 1295.6659 | 1295.9036 | 0.23765
160.3877 | 1350.4191 | 1350.423 | 0.0038765
164.1113 | 1363.422 | 1363.1445 | 0.27755
166.4582 | 1371.8577 | 1371.164 | 0.69368
177.5549 | 1409.364 | 1409.0935 | 0.27052
187.0186 | 1442.6793 | 1441.4565 | 1.2228
196.3139 | 1473.4436 | 1473.2558 | 0.18783
205.5126 | 1504.4191 | 1504.7349 | 0.31577
210.7248 | 1523.9615 | 1522.5761 | 1.3854
259.441 | 1689.0441 | 1689.4346 | 0.3905
260.8037 | 1694.058 | 1694.1038 | 0.045825
296.4855 | 1816.7315 | 1816.3693 | 0.3622
299.7991 | 1827.6642 | 1827.7229 | 0.058744
309.115 | 1859.7698 | 1859.6398 | 0.12996
368.2742 | 2061.623 | 2062.1729 | 0.54989
380.4866 | 2104.127 | 2103.9319 | 0.19505
400.0065 | 2170.811 | 2170.6279 | 0.18311
405.7752 | 2190.2513 | 2190.3253 | 0.074033
424.0815 | 2253.038 | 2252.7879 | 0.25007
448.6762 | 2337.296 | 2336.586 | 0.71002
456.6955 | 2363.648 | 2363.8759 | 0.22787
465.8191 | 2395.14 | 2394.902 | 0.23804
478.1066 | 2436.501 | 2436.6491 | 0.14812
y = 3.419099x + 806.073

## _chart_440 (hidden)
71.5826 | 1046.7177 | 71.5826 | 1050.8206
101.2748 | 1148.8109 | 75.6889 | 1064.8604
102.1536 | 1152.2745 | 79.7952 | 1078.9003
110.6581 | 1181.9377 | 83.9015 | 1092.9401
119.9136 | 1211.2326 | 88.0078 | 1106.98
129.325 | 1248.7663 | 92.1141 | 1121.0199
137.088 | 1270.2281 | 96.2204 | 1135.0597
144.4212 | 1295.6659 | 100.3267 | 1149.0996
160.3877 | 1350.4191 | 104.433 | 1163.1394
164.1113 | 1363.422 | 108.5393 | 1177.1793
166.4582 | 1371.8577 | 112.6456 | 1191.2191
177.5549 | 1409.364 | 116.7519 | 1205.259
187.0186 | 1442.6793 | 120.8582 | 1219.2989
196.3139 | 1473.4436 | 124.9645 | 1233.3387
205.5126 | 1504.4191 | 129.0709 | 1247.3786
210.7248 | 1523.9615 | 133.1772 | 1261.4184
259.441 | 1689.0441 | 137.2835 | 1275.4583
260.8037 | 1694.058 | 141.3898 | 1289.4981
296.4855 | 1816.7315 | 145.4961 | 1303.538
299.7991 | 1827.6642 | 149.6024 | 1317.5778
309.115 | 1859.7698 | 153.7087 | 1331.6177
368.2742 | 2061.623 | 157.815 | 1345.6576
380.4866 | 2104.127 | 161.9213 | 1359.6974
400.0065 | 2170.811 | 166.0276 | 1373.7373
405.7752 | 2190.2513 | 170.1339 | 1387.7771
424.0815 | 2253.038 | 174.2402 | 1401.817
448.6762 | 2337.296 | 178.3465 | 1415.8568
456.6955 | 2363.648 | 182.4528 | 1429.8967
465.8191 | 2395.14 | 186.5591 | 1443.9365
478.1066 | 2436.501 | 190.6654 | 1457.9764
|  | 194.7717 | 1472.0163
|  | 198.878 | 1486.0561
|  | 202.9843 | 1500.096
|  | 207.0906 | 1514.1358
|  | 211.1969 | 1528.1757
|  | 215.3032 | 1542.2155
|  | 219.4095 | 1556.2554
|  | 223.5158 | 1570.2953
|  | 227.6221 | 1584.3351
|  | 231.7284 | 1598.375
|  | 235.8347 | 1612.4148
|  | 239.941 | 1626.4547
|  | 244.0473 | 1640.4945
|  | 248.1536 | 1654.5344
|  | 252.2599 | 1668.5742
|  | 256.3662 | 1682.6141
|  | 260.4725 | 1696.654
|  | 264.5788 | 1710.6938
|  | 268.6851 | 1724.7337
|  | 272.7914 | 1738.7735
|  | 276.8978 | 1752.8134
|  | 281.0041 | 1766.8532
|  | 285.1104 | 1780.8931
|  | 289.2167 | 1794.9329
|  | 293.323 | 1808.9728
|  | 297.4293 | 1823.0127
|  | 301.5356 | 1837.0525
|  | 305.6419 | 1851.0924
|  | 309.7482 | 1865.1322
|  | 313.8545 | 1879.1721
|  | 317.9608 | 1893.2119
|  | 322.0671 | 1907.2518
|  | 326.1734 | 1921.2917
|  | 330.2797 | 1935.3315
|  | 334.386 | 1949.3714
|  | 338.4923 | 1963.4112
|  | 342.5986 | 1977.4511
|  | 346.7049 | 1991.4909
|  | 350.8112 | 2005.5308
|  | 354.9175 | 2019.5706
|  | 359.0238 | 2033.6105
|  | 363.1301 | 2047.6504
|  | 367.2364 | 2061.6902
|  | 371.3427 | 2075.7301
|  | 375.449 | 2089.7699
|  | 379.5553 | 2103.8098
|  | 383.6616 | 2117.8496
|  | 387.7679 | 2131.8895
|  | 391.8742 | 2145.9293
|  | 395.9805 | 2159.9692
|  | 400.0868 | 2174.0091
|  | 404.1931 | 2188.0489
|  | 408.2994 | 2202.0888
|  | 412.4057 | 2216.1286
|  | 416.512 | 2230.1685
|  | 420.6183 | 2244.2083
|  | 424.7247 | 2258.2482
|  | 428.831 | 2272.2881
|  | 432.9373 | 2286.3279
|  | 437.0436 | 2300.3678
|  | 441.1499 | 2314.4076
|  | 445.2562 | 2328.4475
|  | 449.3625 | 2342.4873
|  | 453.4688 | 2356.5272
|  | 457.5751 | 2370.567
|  | 461.6814 | 2384.6069
|  | 465.7877 | 2398.6468
|  | 469.894 | 2412.6866
|  | 474.0003 | 2426.7265
|  | 478.1066 | 2440.7663