## offset440-2bin
像素位置 | 标准波长(nm) | 计算波长(nm) | 绝对残差(nm)
7.806 | 404.6563 | 403.8546 | 0.80169
40.9884 | 435.8328 | 435.5789 | 0.25387
153.7515 | 546.0735 | 545.9976 | 0.075941
202.1448 | 594.2 | 594.4129 | 0.21289
221.9871 | 614.3063 | 614.4089 | 0.10259
233.9914 | 626.6495 | 626.5429 | 0.10663
246.794 | 640.2248 | 639.5122 | 0.71256
257.8353 | 650.6528 | 650.7197 | 0.066851
266.7002 | 659.8953 | 659.7321 | 0.16319
274.5301 | 667.8276 | 667.7023 | 0.12528
302.7113 | 696.5431 | 696.4596 | 0.083474
309.2951 | 703.2413 | 703.1928 | 0.048546
312.6665 | 706.7218 | 706.6426 | 0.07918
330.1176 | 724.5167 | 724.5199 | 0.003219
343.6475 | 738.398 | 738.4014 | 0.0034389
349.017 | 743.6 | 743.9152 | 0.31516
355.797 | 751.4652 | 750.8807 | 0.58453
368.1677 | 763.5106 | 763.5989 | 0.088306
376.8247 | 772.4207 | 772.5056 | 0.084875
398.6463 | 794.8176 | 794.9755 | 0.15789
404.7511 | 801.4786 | 801.2658 | 0.21281
414.5819 | 811.5311 | 811.3982 | 0.13292
429.3822 | 826.4522 | 826.6577 | 0.20555
444.2812 | 842.4648 | 842.023 | 0.44176
454.2789 | 852.1442 | 852.3345 | 0.19026
512.5003 | 912.2967 | 912.3514 | 0.054746
522.2932 | 922.4499 | 922.4339 | 0.016038
564.0379 | 965.7786 | 965.3399 | 0.43866
y = 1.013489x + 392.009

## _chart_2bin_440 (hidden)
7.806 | 404.6563 | 7.806 | 399.9206
40.9884 | 435.8328 | 13.4245 | 405.6149
153.7515 | 546.0735 | 19.043 | 411.3092
202.1448 | 594.2 | 24.6615 | 417.0035
221.9871 | 614.3063 | 30.28 | 422.6978
233.9914 | 626.6495 | 35.8985 | 428.3921
246.794 | 640.2248 | 41.517 | 434.0864
257.8353 | 650.6528 | 47.1355 | 439.7806
266.7002 | 659.8953 | 52.754 | 445.4749
274.5301 | 667.8276 | 58.3725 | 451.1692
302.7113 | 696.5431 | 63.991 | 456.8635
309.2951 | 703.2413 | 69.6095 | 462.5578
312.6665 | 706.7218 | 75.228 | 468.2521
330.1176 | 724.5167 | 80.8465 | 473.9464
343.6475 | 738.398 | 86.465 | 479.6407
349.017 | 743.6 | 92.0835 | 485.335
355.797 | 751.4652 | 97.702 | 491.0293
368.1677 | 763.5106 | 103.3205 | 496.7235
376.8247 | 772.4207 | 108.939 | 502.4178
398.6463 | 794.8176 | 114.5575 | 508.1121
404.7511 | 801.4786 | 120.176 | 513.8064
414.5819 | 811.5311 | 125.7945 | 519.5007
429.3822 | 826.4522 | 131.4131 | 525.195
444.2812 | 842.4648 | 137.0316 | 530.8893
454.2789 | 852.1442 | 142.6501 | 536.5836
512.5003 | 912.2967 | 148.2686 | 542.2779
522.2932 | 922.4499 | 153.8871 | 547.9721
564.0379 | 965.7786 | 159.5056 | 553.6664
|  | 165.1241 | 559.3607
|  | 170.7426 | 565.055
|  | 176.3611 | 570.7493
|  | 181.9796 | 576.4436
|  | 187.5981 | 582.1379
|  | 193.2166 | 587.8322
|  | 198.8351 | 593.5265
|  | 204.4536 | 599.2208
|  | 210.0721 | 604.915
|  | 215.6906 | 610.6093
|  | 221.3091 | 616.3036
|  | 226.9276 | 621.9979
|  | 232.5461 | 627.6922
|  | 238.1646 | 633.3865
|  | 243.7831 | 639.0808
|  | 249.4016 | 644.7751
|  | 255.0201 | 650.4694
|  | 260.6386 | 656.1636
|  | 266.2572 | 661.8579
|  | 271.8757 | 667.5522
|  | 277.4942 | 673.2465
|  | 283.1127 | 678.9408
|  | 288.7312 | 684.6351
|  | 294.3497 | 690.3294
|  | 299.9682 | 696.0237
|  | 305.5867 | 701.718
|  | 311.2052 | 707.4123
|  | 316.8237 | 713.1065
|  | 322.4422 | 718.8008
|  | 328.0607 | 724.4951
|  | 333.6792 | 730.1894
|  | 339.2977 | 735.8837
|  | 344.9162 | 741.578
|  | 350.5347 | 747.2723
|  | 356.1532 | 752.9666
|  | 361.7717 | 758.6609
|  | 367.3902 | 764.3551
|  | 373.0087 | 770.0494
|  | 378.6272 | 775.7437
|  | 384.2457 | 781.438
|  | 389.8642 | 787.1323
|  | 395.4827 | 792.8266
|  | 401.1012 | 798.5209
|  | 406.7198 | 804.2152
|  | 412.3383 | 809.9095
|  | 417.9568 | 815.6038
|  | 423.5753 | 821.298
|  | 429.1938 | 826.9923
|  | 434.8123 | 832.6866
|  | 440.4308 | 838.3809
|  | 446.0493 | 844.0752
|  | 451.6678 | 849.7695
|  | 457.2863 | 855.4638
|  | 462.9048 | 861.1581
|  | 468.5233 | 866.8524
|  | 474.1418 | 872.5466
|  | 479.7603 | 878.2409
|  | 485.3788 | 883.9352
|  | 490.9973 | 889.6295
|  | 496.6158 | 895.3238
|  | 502.2343 | 901.0181
|  | 507.8528 | 906.7124
|  | 513.4713 | 912.4067
|  | 519.0898 | 918.101
|  | 524.7083 | 923.7953
|  | 530.3268 | 929.4895
|  | 535.9453 | 935.1838
|  | 541.5639 | 940.8781
|  | 547.1824 | 946.5724
|  | 552.8009 | 952.2667
|  | 558.4194 | 957.961
|  | 564.0379 | 963.6553